Опросный лист

для заказа ПКУ- 6(10)кВ

(Пункт Коммерческого Учёта Электрической Энергии)

| п/№ | Запрашиваемые данные | Параметры | Ответы Заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное питающее напряжение кВ: | 6 или 10 |  |
| 2 | Схема сборки измерительных трансформаторов входящих в состав ПКУ-6(10)кВ: | НОЛ | 2ТТ/2ТН; 3ТТ/3ТН; 2ТТ/3ТН; 3ТТ/2ТН |  |
|  |  | ЗНОЛ | 2ТТ/3ТН; 3ТТ/3ТН; |  |
| 3 | Расположение шкафа учета: | На опоре / другое |  |
| 4 | Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ/ НОЛ |
| - | Класс точности вторичной обмотки трансформатора напряжения: | 0,5 |  |
| 5 | Тип трансформатора тока ТОЛ-10: |
| - | Номинальный первичный ток, А | 5;10;15;20;30;40;50;75; 100;150;200;300;400;600 |  |
| - | Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 |  |
| - | Класс точности вторичной обмотки трансформатора тока: | 0,2S / 0,5S / 0,2 / 0,5 |  |
| 6 | Счетчик электрической энергии Меркурий, ПСЧ,СЭТ и т.д: | Тип счётчика | Меркурий 230 ART 00 PQRSIDN |
| 7 | Интеграция в АСКУЭ |
| - | Способ передачи данных GSM | Да или нет |  |
| - | Порты связи; | RS-485, RS-232 |  |
| - | Количество заказываемых устройств |  |  |
| 8 | Дополнительные требования |  |

Контакты заказчика: Организация______________________________________________________________ Ф.И.О._______________________________________________________________________________________ Телефон (______) ________________ Факс_______________ E-mail___________________________________